801

Conjunto de duche monojato

Referência: 801

Informação para prescrição

Conjunto de duche monojato que inclui :

- uma rampa de duche Inox cromada recortável Ø 22 total 6700 mm e entre-eixos 620 mm,

- um suporte deslizante para cuveiro regulável em altura e inclinável,

- uma saboneteira transparente,

- um flexível BICOLOR em PVC alimentar metaloplástico liso L.1,5 m (ref. 834T1),