DELABIE_C100M35820025

**Ligação rápida BIOFIL**

Referência: 820025

Informação para prescrição

Ligação rápida M24/125 para cartucho A BIOFIL com jato chuva, referências 20050A.10P e 30050A.10P ou cartucho com jato central, referências 20051A.10P e 30051A.10P. <br>.

Instalação rápida e fácil sem ferramentas nem corte de alimentação de água.

Compatível com todos os tipos de torneiras.

Garantia 10 anos.