DELABIE_C100M35820122

**Ligação rápida BIOFIL**

Referência: 820122

Informação para prescrição

Ligação rápida F22/100 para cartucho P BIOFIL com jato chuva, referências 20050P.10P e 30050P.10P ou cartucho com jato central, referências 20051P.10P e 30051P.10P.

Instalação rápida e fácil sem ferramentas nem corte de alimentação de água.

Compatível com todos os tipos de torneiras.

Garantia 10 anos.