821

Barra de duche cromada

Referência: 821

Informação para prescrição

Barra de duche Inox cromada recortável Ø 25 total 580 mm e entre-eixos 540 mm.

Suporte de chuveiro deslizante regulável em altura e inclinável.

Abraçadeira antiqueda de chuveiro.