827032

Saída para tubo de alimentação para sanita turca

Referência: 827032

Informação para prescrição

Saída para tubo de alimentação para Sanita turca, L. 44 Ø 28 / Ø 32 mm.

Ø 28-32 para descarga direta.

Garantia 10 anos.