834T3

Flexível de duche BICOLOR

Referência: 834T3

Informação para prescrição

Flexível de duche SILVER FF1/2'' em PVC alimentar metaloplástico liso L.0,85 m.

Facilita a manutenção e limita a retenção das bactérias.

Mangueira PVC reforçado com fios de poliéster conforme a norma europeia EN1113.

Tubo interior em PVC alimentar.

Porcas cónicas em latão cromado 1/2".