DELABIE_C100M35841315

**Ligação à face reforçada**

Referência: 841315

Informação para prescrição

Ligação à face reforçada em latão cromado.

Porca CB Ø 14.

Fixação por 2 parafusos 5 x 35 fornecidos.

MF1/2".