DELABIE_C100M35855755.2P

**Ligação em S**

Referência: 855755.2P

Informação para prescrição

Ligação em S standard.

M1/2" - M3/4".

Entre-eixos 12 mm, L.62 mm.

Espelho Ø 65.

Latão cromado.

Com função STOP/CHECK :

- Função STOP : torneira de segurança integrada.

- Função CHECK : verificação de estanquidade das válvulas antirretorno quando a misturadora estiver montada (patente DELABIE).

Fornecido em 2 unidades.