966230

Bica universal telescópica orientável F3/4" L.200 a 290

Referência: 966230

Informação para prescrição

Bica orientável parede L.200 a 290 mm.

Bica universal horizontal telescópica.

F3/4''.

Latão cromado.

Quebra-jatos anticalcário.

Montagem em posição inferior ou superior numa torneira de parede.