966380

**Bica universal telescópica orientável F3/4" L.300 a 470**

Referência: 966380

Informação para prescrição

Bica orientável parede L.300 a 470 mm.

 Bica universal horizontal telescópica.

F3/4''.

 Latão cromado.

Quebra-jatos anticalcário.

Montagem em posição inferior ou superior numa torneira de parede.