C151AH75

2 x Ligações com válvula antirretorno FM3/8"

Referência: C151AH75

Informação para prescrição

Ligações com válvula antirretorno FM3/8" em latão cromado.

Interdita o retorno da água poluída à rede.

Evita a mistura de água fria/água quente.