C291AH75

2 x Ligações com válvula antirretorno MF1/2"

Referência: C291AH75

Informação para prescrição

Ligações com válvula antirretorno MF1/2" em latão cromado.

Interdita o retorno da água poluída à rede.

Evita a mistura de água fria/água quente.