D275058

Lava-bacias completo

Referência: D275058

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos, que inclui :

- antirrefluxo e válvula antirretorno integradas.

- um flexível reforçado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

- um chuveiro com botão de pressão.

- um gancho parede em latão cromado.