D275059

Torneiras lava-fornos standard

Referência: D275059

Informação para prescrição

Lava-fornos com torneira de segurança com discos cerâmicos com :

- Desconetor e válvula antirretorno integradas.

- Flexível reforçado PVC branco opaco FF1/2", L.1,25 m.

- Chuveiro com botão de pressão.

- Gancho parede em latão cromado.

Possibilidade de equipar esta torneira com uma torneira temporizada.