D275065

Lava-bacias completo

Referência: D275065

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos, que inclui :

- antirrefluxo e válvula antirretorno integradas.

- um flexível reforçado PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

- um chuveiro HYGIÉNA com gatilho standard com cano desmontável e inclinado a 65°.

- um suporte parede branco com parafuso.