H9741

Misturadora termostática de duche SECURITHERM Securitouch

Referência: H9741

Informação para prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM termostática bicomando com :

Segurança anti-queimadura : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável de 25°C a 41°C.

Duplo limitador de temperatura : 1º limitador desbloqueável a 38°C, 2º limitador bloqueável a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas na alimentação M3/4".

Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições do meio hospitalar.

Garantia 10 anos.